T A O T L U S /APPLICATION

| Tellija nimi/Purchaser: |  |
| --- | --- |
| Aadress/Address: |  |
| Kontaktisik/ Contact person: |  |
| E-post/Email: |  |
| Telefon/Phone: |  |
| Tellitav teenus / Services: Vastupidavus korduvale avamisele ja sulgemisele vastavalt EN1191 / Resistance to repeated opening and closing according to EN 1191 Suitsupidavuse katse vastavalt EN 1634-3 / Smoke tightness test according to EN 1634-3 |
| Katseobjekti nimetus/ Test object name: |  |
| Toote tüüp/Product type: |  |
| Tootja nimi/aadress/ Manufacturer name/address: |  |
| Katseobjekti mõõdud/Dimensions |  |
| Ukselehe mass/ Mass of door leaf (kg) |  |
| Toote kasutusala/Field of product: |  |
| Lisatingimused/Additional conditions: |  |
| Katsemeetod (täita suitsupidavuse katse korral) / Test method (only for smoketightness test) | Sa S200 |
| Tsüklite arv/ Number of cycles: (täita uksekäigu katse korral) |  |
| Hooldusvälp/Maintenance mode of operation (täita uksekäigu katse korral) | JAH /YES EI /NO |
| Lisada taotlusele/Add to application: |  |
| Toote tehniline kirjeldus /Product specification |  |
| Toote hooldus- ja paigaldusjuhend/ Product maintenance and installation manual |  |

| Katseprotokolli keel /Test report language |  |
| --- | --- |
| Nõuded suitsupidavuse katseobjektile /Requirements for smoke tightness test object: |
| Arv: Sa puhul on nõutav 1 katseobjekt. S200 või Sa ja S200 puhul on nõutav 2 katseobjekti. Number: 1 test object is required for Sa. S200 or Sa and S200 is required for 2 test objects. |
| Mõõdud: Katseobjekt tuleb katsetada täismõõdus. Suitsupidavuse katseahi võimaldab katsetada katseobjekti suurusega kuni 3200 x 3400 (Lx K)mm. Dimensions: The test object to be tested in full size. Smoke tightness test allows the testing of a test object size 3200 x 3400 (Wx H)mm. |
| Nõuded käigukatse katseobjektile /Requirements for test EN 1191: |
| Meil on võimalik katsetada katseobjekte järgmiste mõõtmetega/ We can test the test objects with the following dimensions: Stendis A (ühepoolsed ja kahepoolsed nii parema kui vasakukäelisis uksi) suurusega kuni 3200 x 3400 ( LxK)mm. Stand A (right and left-handed single and double doors) up to 3200 x 3400 (WxH) mm. Stendis B (ühepoolseid paremakäelisi uksi) suurusega (800-1200) x (2000-2400) (LxK) mm. Stand B (right-handed single doors) up to (800-1200) x (2000-2400) (WxH) mm. |

Tellija allkiri/  Purchaser signature	kuupäev/date

TÄIDAB INSPECTA ESTONIA TÖÖTAJA/Filled by Inspecta Estonia OÜ

| Taotluse ülevaataja/kuupäev Received by/Date |  |
| --- | --- |
| Tellimuse täitja / Prepared by |  |
| Katseobjekti vastuvõtmine/ Receiving of the test Objet |  |